**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Криминалистичко-полицијска академија**

**ул. Цара Душана бр. 196**

**Београд - Земун**

**Број: 57/10-6-2013**

**Датум: 23. 10. 2013.**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 57/10-2013 ЗА НАБАВКУ РАДОВА**

**– САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ СПОЉАШЊЕ И УНУТРАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ПРОСТОРИЈЕ ЗА ХИДРО СТАНИЦУ -**

**- Укупан број страна: 42 –**

**(29 страна конкурсне документације + 13 страна техничке спецификације као прилог Обрасца 2)**

**Београд, октобар 2013. године**

**ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**НАРУЧИЛАЦ:** Криминалистичко-полицијска академија

ул. Цара Душана бр. 196

11080 Београд – Земун

[www.kpa.edu.rs](http://www.kpa.edu.rs)

**ВРСТА ПОСТУПКА:** јавна набавка мале вредности

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** набавка радова

**ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** санација постојеће спољашње и унутрашње хидрантске мреже

и хидростанице према Општим условима и техничкој

спецификацији која је дата у оквиру обрасца 2

**ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ**: 45343000 – радови на инсталацији уређаја за

противпожарну заштиту

**КОНТАКТ:** Бојана Лачковић

телефон: 011/3107-190

e-mail: bojana.lackovic@kpa.edu.rs

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 57/10-2013**

У скаду са чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама, да би понуда била прихватљива потребно је да понуђач испуњава обавезне и допунске услове. Листа услова као и начин како се исти доказују дати су у табели која следи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕДНИ БРОЈ** | **ВРСТА УСЛОВА** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ЗА ПРАВНА ЛИЦА** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ** |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар за обављање радова који су предмет набавке | Извод из регистра Агенције за привредне регистре или из регистра надлежног Привредног суда. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре или из другог одговарајућег регистра. |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита као и кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за наведена кривична дела. Доказ не може бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда (прецизирање захтеваних доказа дато је након табеле) | Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од наведених кривичних дела. Доказ не може бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда (прецизирање захтеваних доказа дато је након табеле) |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | Потврда Агенције за привредне регистре. Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда а то је датум објављивања на Порталу управе за јавне набавке. | Потврда Агенције за привредне регистре. Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда а то је датум објављивања на Порталу управе за јавне набавке. |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда. |
| 5. | Финансијски капацитет понуђача | Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади дуже од 30 дана за претходних 12 месеци, рачунајући од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке | Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади дуже од 30 дана за претходних 12 месеци, рачунајући од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке |
| 6. | Пословни капацитет:  Да је понуђач у 2010., 2011. и 2012. години извршио радове који су предмет набавке у вредности од најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, укупно за све три године. | Попуњен, потписан и оверен печатом Образац 7 и достављена она страна привремене односно окончане ситуације где се види овера надзорног органа и инвеститора а што прати изведене радове које је понуђач навео у Обрасцу 7 – референтна листа.  Наручилац задржава право провере наведеног услова у виду захтева за достављање на увид закључених уговора и припрадајућих привремених и окончаних ситуација за радове који су предмет набавке  **НАПОМЕНА:** без обзирома на достављање Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набвке (Образац 5 односно Образац 5а), понуђач је у обавези да у оквиру понуде достави ону страна привремене односно окончане ситуације где се види овера надзорног органа и инвеститора а што прати изведене радове које је понуђач навео у Обрасцу 7 – референтна листа. | Попуњен, потписан и оверен печатом Образац 7 и достављена она страна привремене односно окончане ситуације где се види овера надзорног органа и инвеститора а што прати изведене радове које је понуђач навео у Обрасцу 7 – референтна листа.  Наручилац задржава право провере наведеног услова у виду захтева за достављање на увид закључених уговора и припрадајућих привремених и окончаних ситуација за радове који су предмет набавке  **НАПОМЕНА:** без обзирома на достављање Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набвке (Образац 5 односно Образац 5а), понуђач је у обавези да у оквиру понуде достави ону страна привремене односно окончане ситуације где се види овера надзорног органа и инвеститора а што прати изведене радове које је понуђач навео у Обрасцу 7 – референтна листа. |
| 7. | Технички капацитет понуђача:  У оквиру техничке опремљености понуђач мора поседовати:  - опрему за електрофузионо спајање цевовода и електро.нарезнице потребног пречника;  - ровокопач мањих димензија на точковима;  - одговарајући наставак за ударно разбијање бетонске плоче и сличних површина;  - моторну секачицу асфалта и бетонских плоча;  - камион до 10 тона за одвоз вишка земље;  - електро бушилицу већег пречника до Ф150 за пробијање отвора у бетонским платнима и темељима;  - електро штемалице за прављење шлицева за постављање цеви;  - електро бушилице као и остали ситан алат који је неопходан за извођење радова који су предмет набавке. | Копија листе основних средстава или уговора о закупу за наведену опрему  **НАПОМЕНА:** Наручилац задржава право да од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија тражи на увид доказе за сву или само за неку опрему која је наведена у оквиру овог услова. | Копија листе основних средстава или уговора о закупу за наведену опрему  **НАПОМЕНА:** Наручилац задржава право да од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија тражи на увид доказе за сву или само за неку опрему која је наведена у оквиру овог услова. |
| 8. | Кадровски капацитет понуђача:  Да има најмање 5 (пет) лица која су запослена на одређено или неодређено време и најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера хидро смера (лиценца 414) са личном лиценцом који код понуђача има заснован радни однос или је ангажован по неком другом правном основу. | Копије М образаца и радних књижица за сва наведена лица а за дипломираног грађевинског инжењера хидро смера и копија лиценце са потврдом о њеној важности | Копије М образаца и радних књижица за сва наведена лица а за дипломираног грађевинског инжењера хидро смера и копија лиценце са потврдом о њеној важности |

Наручилац врши прецизирање доказа које понуђач мора доставити као потврду да је испуњен услов наведен под редним бројем 2 Услова за учешће у поступку јавне набавке, а према подацима који су наведени на интернет страници Управе за јавне набавке <http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/objasnjenja>, и то:

**А) за правна лица**

1. **извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;**
2. **извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;**

С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>

1. **уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења** (*сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено***), али и према месту пребивалишта.**

Ако је више законских заступника мишљења смо да се за сваког доставља уверење из казнене евиденције.

**Б) за предузетника као понуђач и физичко лице као понуђача:**

**- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења** (*сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено***), али и према месту пребивалишта.**

**У поступку јавне набавке мале вредности испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (редни број 1 до 8) доказује се достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене услове**. Захтевана Изјава је садржана у оквиру Обрасца 5 и неопходно је да буде попуњена, оверена печатом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и достављена у оквиру понуде. Уколико понуђач подноси заједничку понуду или понуду са учешћем подизвођача неопходно је да се у оквиру понуде, поред Обрасца 5 који доставља понуђач, достави и Изјава и за сваког члана групе понуђача односно за сваког подизвођача коју попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице члана групе односно подизвођача (Образац 5а). Без обзира на достављену Изјаву понуђач у оквиру понуде мора доставити ону страна привремене односно окончане ситуације где се види овера надзорног органа и инвеститора а што прати изведене радове које је понуђач навео у Обрасцу 7 – референтна листа.

Уколико понуђач подноси понуду **са учешћем подизвођача**, подизвођач мора да испуни услове који су наведени у Условима за учешће у поступку јавне набавке од редног броја 1 до 4 (укључујући и редни број 4), с обзиром на то да исти представљају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. Допупнски услови наведени од редног броја 5 до 8 истог обрасца, могу се испунити комулативно, како од стране понуђача тако и од стране подизвођача.

У случају подношења **заједничке понуде**, сваки члан групе понуђача мора испунити услове који су наведени у у Условима за учешће у поступку јавне набавке од редног броја 1 до 4 (укључујући и редни број 4), с обзиром на то да исти представљају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. Допупнски услови наведени од редног броја 5 до 8 истог обрасца, могу се испунити комулативно, како од стране понуђача тако и од стране подизвођача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени услова наведених у Условима за учешће у поступку јавне набавке која наступи до доношења одлуке. Изабрани понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о истим променама све до закључења Уговора као и током важења Уговора закљученог по спроведном поступку јавне набавке.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, како својих тако и доказе за подизвођача или члана групе уколико је поднета понуда са учешћем подизвођача односно заједничка понуда.

**Понуђач са којим буде закључен Уговор има обавезу да достави атесте за уграђену опрему и коришћени материјал, у моменту техничког пријема изведених радова.**

**ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ИЛИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

Понуђач може поднети понуду са учешћем подизвођача или заједничку понуду у складу са чланом 80 и 81 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, у даљем тексту: Закон).

* Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да у оквиру обрасца понуде – Образац 1 наведе своје податке и на месту које је за то предвиђено заокружи да понуду подноси са подизвођачем који мора испунити обавезне услове одређене чланом 75 Закона. Образац понуде – Образац 1 са напред назначеним подацима попуњава, потписује и оверава печатом понуђач. Исти подаци морају бити наведени и у Моделу уговора, а уколико се између понуђача и наручиоца закључи Уговор, исти подаци биће наведени и у Уговору. Такође, уз Образац 1 понуђач је дужан да достави и Образац 1а са подацима за сваког подизвођача, који потписује и оверава печатом понуђач. Подизвођач мора самостално да испуни све обавезне услове који су одређени чланом 75 Закона о јавним набавкама, који су наведени у оквиру Услова за учешће у поступку јавне набавке од редног броја 1 до 4, а допунске услове који су наведени од редног броја 5 до 8 истих Услова понуђач и подизвођач могу испунити заједно. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење Уговора који се закључује на основу спроведеног поступка јавне набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће поступити у складу са чланом 80 ставови 12 и 13 Закона о јавним набавкама.

Понуђач може из нарочито оправданих разлога, које је дужан да докаже, ангажовати другог подизвођача уколико добије претходну сагласност наручиоца.

* Понуду може поднети група понуђача у ком случају постоји обавеза да се у Обрасцу 1 наведу подаци носиоца посла, да се заокружи да се подноси заједничка понуда и да се за сваког члана групе достави Образас 1б, који је попуњен, потписан и оверен печатом према упутствима која су наведена у оквиру истог Обрасца. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове који су наведени у Условима за учешће у поступку јавне набавке од редног броја 1 до редног броја 4 а допунске услове, од редног броја 5 до 8, могу испуњавати заједно. Чланови групе код заједничке понуде дужни су да **у оквиру понуде доставе** Споразум којим се међусобно а и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке. Споразум мора да садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и заступати

групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати Уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- броју рачуна на који ће бити извршено плаћање као и о банци код које је отворен рачун;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење Уговора.

У случају подношења заједничке понуде, понуђачи одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

**УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ**

Понуда мора бити састављена на српском језику. Техничка спецификација понуђених добара, када је њено достављање у оквиру понуде захтевано конкурсном документацијом, може делимично или у целини бити достављена на српском или енглеском језику уколико је то уобичајено и целисходно према правилима струке.

Сви обрасци из понуде морају бити читко попуњени хемијском оловком, писаћом машином или електронским путем. Није дозвољено попуњавати обрасце графитном оловком. **Понуда (сви обрасци и прилози који су захтевани конкурсном документациијом за предметну јавну набавку) МОРА бити увезана као јединствена целина тако да се ни једна страна не може накнадно додати што се може учинити јемствеником, канапом и слично.** Када је конкурсном документацијом захтевано да се достави техничка спецификација за добра која су предмет набавке, а која се услед обимности не може јединствено увезати са остатком понуде, понуђач тај део понуде може увезати засебно, на исти начин како је то захтевано и за понуду (јемствеником, канапом и слично), уз обавезу да на првој страни техничке документације наведе да иста представља саставни део понуде за предметну јавну набавку, назначи број јавне набавке, парафира и овери печатом.

Понуда се доставља на адресу наручиоца личном доставом или препорученом пошиљком у затвореној и запечаћеној коверти или кутији са назнаком "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 57/7-2013 - НЕ ОТВАРАТИ" најкасније до 01. 11. 2013. године до 12:00 часова. Понуда мора бити достављена наручиоцу, без обзира на начин достављања, најдаље до назначеног рока (датума и часа), како би била квалификована као благовремена.

На полеђини коверте понуђач је у обавези да назначи свој назив и адресу.

Адреса за достављање понуда је:

|  |
| --- |
| **Криминалистичко-полицијска академија**  **ул. Цара Душана бр. 196**  **11080 Београд - Земун**  **"ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 57/10-2013**  **НЕ ОТВАРАТИ"** |

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца последњег дана рока за достављање понуда, 01. 11. 2013. године, у 12:05 часова, у канцеларији број 179, други спрат управне зграде наручиоца. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача као и било које друго лице у својству јавности. Овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавне набавке наручиоца, пре почетка поступка јавног отварања понуда, **поднесу оверено овлашћење за учешће у поступку, према захтевима конкурсне документације**. У противном могу присуствовати у својству јавности.

Понуђач је дужан да у понуди нагласи како подноси понуду: самостално, заједнички или ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Тражени податак је потребно уписати у Обрасцу 1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је поднео самостално понуду, не може учествовати као подизвођач или бити члан групе понуђача код заједничке понуде. Такође, није дозвољено учествовање понуђача у својству члана групе у више заједничких понуда.

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

Понуђач може поднету понуду изменити, допунити или опозвати у року за подношење понуда и то на следећи начин:

- у случају измене или допуне понуде, **понуђач уз допис, који је оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица**, доставља само измењене делове односно доставља допуну већ поднете понуде уз обавезу да у допису наведе број под којим је првобитно достављена понуда заведена код наручиоца и назначи да ли се ради о измени појединих делова или о допуни. Измењене односно допуњене делове понуде понуђач, такође, мора увезати на исти начин као и првобитну понуду. Измене односно допуне учињене на напред наведени начин сматраће се саставним делом понуде уместо раније достављених;

- у случају опозива понуде понуђач доставља наручиоцу допис **који је оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица**, у коме се наводи да понуђач опозива своју понуду у целости, уз обавезно навођење броја под којим је понуда заведена код наручиоца након чега ће му понуда бити враћена.

Након истека рока за достављање понуда понуђач не може мењати нити опозвати своју понуду.

**НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА**

Исплата ће бити извршена у року од 8 (осам) дана од дана овере привремених односно окончане ситуације од стране надрзорног органа и инвеститора.

Уколико је понуђач захтевао исплату аванса, исти ће бити исплаћен у року од 8 дана од дана пријема предрачуна. Уз предрачун мора бити достављено обезбеђење за захтевани износ аванса, у складу са чланом 5 Модела уговора.

Вредност понуде мора бити исказана у динарима. У зависности од захтева конкурсне документације, вредности се исказују са и без обрачунатог ПДВ-а.

Вредност понуде је потребно да буде исказана у цифрама у обрасцу понуде – Образац 1, као и на свим другим местима на којима је наручилац то захтевао у конкурсној документацији.

**ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ – за све понуђаче**

Понуђач је у обавези да у оквиру понуде достави бланко, сопствену (соло) меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује извршење својих обавеза у поступку јавне набавке са роком важности који је 30 дана дужи у односу на дан отварања понуда. Уз меницу је потребно доставити и менично овлашћење са клаузулом „без протеста“ којим понуђач овлашћује Криминалистичко-полицијску академију, ул. Цара Душана бр. 196, Београд – Земун, матични број: 17672355, ПИБ: 104629251, рачун бр. 840-1751666-08, да може реализовати достављену меницу за озбиљност понуде у износу од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, уколико по позиву наручиоца не закључи Уговор. У меничном овлашћењу мора бити наведен номинални износ као еквивалент процентуалној вредности обезбеђења као и серијски број менице. Уз меницу и менично овлашћење понуђач је дужан да достави картон депонованих потписа и доказ да је меница регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Модел меничног овлашћења дат је у оквиру конкурсне документације.

**НАПОМЕНА:** Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде такође се доставља увезано са осталим обрасцима понуде и то тако што ће понуђач меницу са свом пратећом документацијом наведеном у претходном ставу ставити у провидну PVC фолију коју ће увезати са остатком понуде, водећи рачуна да не дође до оштећења достављеног средства финансијског обезбеђења.

Наручилац ће по закључењу Уговора са изабраним понуђачем, сваком понуђачу вратити достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

**ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА**

У складу са чланом 8 став 1 тачка 16 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, **изабрани понуђач** је дужан да као гаранцију за добро извршење посла, у року од 10 дана од дана закључења Уговора, достави бланко (сопствену) соло меницу са роком важности који је најмање 30 дана дужи од дана извршења уговорне обавезе. Уз меницу је потребно доставити и менично овлашћење са клаузулом „без протеста“ којим понуђач овлашћује Криминалистичко-полицијску академију, ул. Цара Душана бр. 196, Београд – Земун, матични број: 17672355, ПИБ: 104629251, рачун бр. 840-1751666-08, да може реализовати достављену меницу за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, уколико не буду извршене обавезе које су предмет закљученог Уговора. У меничном овлашћењу мора бити наведен номинални износ као еквивалент процентуалној вредности обезбеђења као и серијски број менице. Уз меницу и менично овлашћење понуђач је дужан да достави картон депонованих потписа и доказ да је меница регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Изабрани понуђач уколико је раније добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету ове набавке, дужан је да као гаранцију за добро извршење посла достави бланко (сопствену) соло меницу са роком важности који је најмање 30 дана дужи од дана извршења уговорне обавезе. Такође, доставља и сву осталу пратећу документацију, која је наведена у претходном ставу, а у меничном овлашћењу вредност мора бити и номинално исказана као еквивалент вредности од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Изабрани понуђач је дужан да као гаранцију на отклањање кварова у гарантном року, у року од 10 дана од дана закључења Уговора, достави бланко, сопствену (соло) меницу и менично овлашћење за реализацију менице (менично писмо) са клаузулом „без протеста“, којим дужник овлашћује Криминалистичко-полицијску академију, ул. Цара Душана бр. 196, Београд – Земун, ПИБ: 104629251, да може реализовати достављену меницу уколико изабрани понуђач не отклони кварове у гарантном року, у износу од 10 % од вредности Уговора без ПДВ-а, који износ је понуђач дужан да искаже у меничном писму у номиналном износу и са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока који понуђач даје на изведене радове. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

**ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама, заинтересовани понуђачи могу тражити искључиво у писаном облику, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца:

|  |
| --- |
| **Криминалистичко-полицијска академија**  **ул. Цара Душана бр. 196**  **11080 Београд - Земун**  „**ПОЈАШЊЕЊА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 57/10-2013“**  **ИЛИ НА**  **e-mail адресу:** [**bojana.lackovic@kpa.edu.rs**](mailto:bojana.lackovic@kpa.edu.rs)  **факс: 011/3162-150** |

Уколико понуђач буде захтевао додатне информације или појашњења у вези припремања понуде електронским путем (путем e-maila или факсом), захтев може упутити најкасније 5 (пет) дана пре истека рока најдаље до 15:30 часова, како би захтев био благовремен. Том приликом је понуђач обавезан да захтева потврду пријема упућеног захтева од стране наручиоца, што је наручилац дужан да учини. Такође, уколико и наручилац буде доставио појашњење електронским путем понуђач је дужан да потврди пријем достављеног појашњења, а све у циљу економичности поступка.

Наручилац може из било ког разлога на сопствену иницијативу или као одговор на појашњење тражено од понуђача да измени или допуни конкурсну документацију. Свака изимена односно допуна конкурсне документације представљаће део конкурсне документације и биће доступна понуђачима посредством интернет странице наручиоца [www.kpa.edu.rs](http://www.kpa.edu.rs) или посредством Портала Управе за јавне набавке [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs). У складу са напред изнетим, саветује се понуђачима да прате обавештења која ће бити доступна путем наведених интернет страница, како би благовремено били обавештени о евентуалним изменама и појашњењима конкурсне документације као и о другим релевантним информацијама.

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу односно увид код понуђача односно његовог подизвођача као и код свих чланова групе уколико је поднета заједничка понуда, уважавајући своје потребе из предметне јавне набавке а све у циљу доношења законите одлуке.

У случају постојања било које рачунске грешке која је уочена приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, наручилац може извршити исправку исте уз сагласнот понуђача, а све у складу са Законом о јавним набавкама. У случају постојања разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Уколико се понуђач не сагласи са исправком уочених рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу Уговора је **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА**, тако да ће Уговор бити додељен понуђачу чија понуда буде оцењена као прихватљива а која буде имала највећи број пондера. Рангирање понуда ће се извршити на следећи начин:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **редни**  **број** | **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА** | **Максималан број пондера** |
| **1.** | Цена | 70 |
| **2.** | Гарантни рок | 20 |
| **3.** | Рок извођења радова | 10 |

1. **ЦЕНА**

Понуди са најнижом понуђеном ценом додељује се 70 пондера.

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Најнижа понуђена цена** | **X** | **максималан број пондера за овај елемент критеријума** |
| **Цена из понуде која се рангира** |

1. **ГАРАНТНИ РОК У МЕСЕЦИМА**

Вредновање понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:

|  |  |
| --- | --- |
| **ГАРАНТНИ РОК** | **БРОЈ ПОНДЕРА** |
| Од 24 месеца до 36 месеци | 5 пондера |
| Од 36 месеци и 1 данa до 48 месеци | 10 пондера |
| Више од 48 месеци | 20 пондера |

1. **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

|  |  |
| --- | --- |
| **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА** | **БРОЈ ПОНДЕРА** |
| До 45 календарских дана | 10 пондера |
| Од 45 до 60 календарских дана | 5 пондера |

Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера, допунски критеријуми за доделу Уговора је:

- гарантни рок на изведене радове у корист оног понуђача који је понудио дужи рок гаранције, а који

податак понуђачи уписују у оквиру Обрасца понуде (Образац 1). Рок не може бити краћи од 2 године

рачунајући од дана завршетка свих радова који су предмет Уговора.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које су одређене важећим прописима о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и о заштити животне средине. Напред назначене наводе понуђач доказује попуњавањем Обрасца 6 који је потребно да потпише и овери печатом овлашћено лице понуђача и који мора бити достављен у оквиру понуде.

Понуђач сноси накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, уколико исти буду коришћени у реализацији предмета јавне набавке.

**ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Уговор ће бити закључен складу са чланом 112 и 113 Закона о јавним набавкама, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити Уговор и пре истека рока одређеног у претходном ставу и то најдаље у року од 5 дана од дана доношења одлуке о додели уговора, а у складу са чланом 112 Закона о јавним набавкама.

Уколико се изабрани понуђач не одазове позиву наручиоца да закључи Уговор, наручилац може реализовати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде које је понуђач доставио у оквиру понуде.

У случају да изабрани понуђач одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци, наручилац може да закључи Уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Рокови су битан елемент Уговора и морају се строго поштовати.

**Понуђачи су у обавези да доставе све обрасце који су наведени у оквиру конкурсне документације (изузев Обрасца 5 који се односи на трошкове припреме понуде, који понуђачи не морају достављати уколико нису навели да су имали наведене трошкове), на начин одређен конкурсном документацијом, који морају бити уредно попуњени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом понуђача, а све према упутствима која су наведена код сваког појединог обрасца.**

Наручилац нарочито напомиње да је понуђач у обавези да попуни у потпуности (изузев члана 1), потпише и овери печатом Модел уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора. У случају подношења заједничке понуде у Моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи у случају подношења понуде са учешћем подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача Модел уговора потписује и оверава печатом понуђач а у случају подношења заједничке понуде онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати Уговор, а све према Споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који достављају у оквиру понуде.

Цене исказане у понуди су фиксне за све време важења Уговора и накнадно повећање цена, након закључења Уговора, није дозвољено.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац може поступити у складу са чланом 92 Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе рок важења понуде који **не може бити краћи од 30 дана од дана који је у позиву наручиоца одређен као дан за отварање понуда**. Уколико понуђач не наведе рок важења понуде или рок буде краћи од 30 дана, понуда ће бити одбијена у складу са чланом 106 Закона о јавним набавкама.

Понуда понуђача мора бити дата у свему према техничким карактеристикама и захтевима датим у техничкој спецификацији конкурсне документације (Образац 2), а која ће бити саставни део Уговора закљученог по спроведеном поступку јавне набавке.

Изабрани понуђач са којим буде закључен Уговор о предметној јавној набавци је дужан да све обавезе изврши као добар привредник, према правилима струке и у складу са важећим прописима, а према захтевима наручиоца из Обрасца 2.

Понуђач је дужан да у Образац понуде (Образац 1) унесе податак о року у коме ће извршити своју уговорну обавезу а који не може бити дужи од 60 календарских дана, рачунајући од дана када је извођач радова уведен у посао од стране наручиоца.

Место извршења Уговора је Криминалистичко-полицијска академија у Београду – Земун, ул. Цара Душана бр. 196.

Наручилац може обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама.

Информације у погледу података о пореским обавезама понуђачи могу добити у надлежној Пореској управи ([www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs)).

Информације у погледу података о заштити животне средине понуђачи могу добити у Министарству енергетитке, развоја и заштите животне средине Републике Србије ([www.merz.gov.rs](http://www.merz.gov.rs)).

Информације о заштити при запошљавању и условима рада понуђачи могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике ([www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs)) и у Националној служби за запошљавање ([www.nsz.gov.rs](http://www.nsz.gov.rs)).

**КОМУНИКАЦИЈА:**

Ускладу са чланом 20 Закона о јавним набавкама, комуникација у свим фазама поступка јавне набавке обављаће се писаним путем и то путем поште, електронске поште или факсом.

Наручилац напомиње да ће се комуникациија примарно обављати електронским путем и то на тај начин што је неопходно да страна која упућује писани документ, приликом достављања истог, захтева од стране којој је упућен документ да на исти начин потврди пријем, што је друга страна **дужна** да учини као неопходан доказ да је достављање извршено.

**ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права подноси се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12), члан 148 до 156 наведеног Закона.

Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Подносилац захтева је у обавези да примерак захтева за заштиту права истовремено достави и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна докуметација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Након доношења одлуке о додели уговора као и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати износ од 40.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије, бр. рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број: 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије и да доказ о уплати достави уз захтев за заштиту права.

**НАПОМЕНА:** Понуђачима се саветује да прате интернет страницу наручиоца, [www.kpa.edu.rs](http://www.kpa.edu.rs), као и

Портал управе за јавне набавке, [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs), како би благовремено имали све

релеванте информације које се односе на предметну јавну набавку.

**ОБРАЗАЦ 1**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОНУЂАЧ** |  |
| **СЕДИШТЕ** |  |
| **АДРЕСА** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ** |  |
| **ПИБ** |  |
| **БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ** |  |
| **ОДГОВОРНА ОСОБА (ПОТПИСНИК УГОВОРА)** |  |
| **ТЕЛЕФОН** |  |
| **ТЕЛЕФАКС** |  |
| **ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАК** |  |

Понуду подносим (заокружити):

1. самостално
2. са подизвођачем
3. заједничка понуда

Рок важења понуде је \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 30 дана).

Укупна вредност понуде без ПДВ-а је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Аванс: \_\_\_\_\_\_ % (највише 30% од вредности понуде са ПДВ-ом).

Гарантни рок на изведене радове:\_\_\_\_\_\_ месеца/месеци

(рок не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана завршетка свих радова који су предмет Уговора)

Рок за извршење уговорне обавезе је \_\_\_\_\_ дана

(рок не може бити дужи од 60 календарских дана рачунајући од дана када је извођач радова уведен у посао од стране наручиоца)

**НАПОМЕНА:** у цену морају бити урачунати сви зависни трошкови (радна снага, материјали и опрема,

превоз и слично)

**место \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПОНУЂАЧ**

**датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**потпис овлашћеног лица**

**ОБРАЗАЦ 1а**

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА** |  | |
| **СЕДИШТЕ** |  |
| **АДРЕСА** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ** |  |
| **ПИБ** |  |
| **БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА**  **И НАЗИВ БАНКЕ** |  |
| **ОПИС ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА ОДНОСНО ДЕЛА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕН ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА** |  |
| **ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ОДНОСУ НА УКУПНУ ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ КАО ЕКВИВАЛЕНТ ОБИМА ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА** |  |
| **ТЕЛЕФОН** |  |
| **ТЕЛЕФАКС** |  |
| **ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАК** |  |

**НАПОМЕНА:** 1.у случају већег броја подизвођача Образац 1а копирати у потребном

броју примерака и доставити попуњен уз понуду за сваког подизвођача;

2. овај Образац са подацима о подизвођачу попуњава, потписује и

оверава печатом понуђач;

3. на месту које је предвиђено за опис повереног посла потребно је описати

врсту добара, радова или услуга што се може учинити прецизним описивањем

или навођењем позиција у оквиру спецификације које ће понуђач поверити

подизвођачу.

**место \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПОНУЂАЧ**

**датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**потпис овлашћеног лица**

* **Образац се попуњава, потписује и оверава печатом само у случају подношења понуде са подизвођачем.**

**ОБРАЗАЦ 1б**

**ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ КОД ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ** |  |
| **СЕДИШТЕ** |  |
| **АДРЕСА** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ** |  |
| **ПИБ** |  |
| **БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ** |  |
| **ТЕЛЕФОН** |  |
| **ТЕЛЕФАКС** |  |
| **ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАК** |  |

**НАПОМЕНА:** 1. у случају већег броја чланова групе код заједничке понуде Образац

1б копирати у потребном броју примерака и доставити у оквиру понуде

за сваког члана групе понуђача;

2. овај Образац са подацима о члану групе (без обзира на број чланова групе)

попуњава, потписује и оверава печатом члан групе понуђача који је

Споразумом одређен као носилац посла а чији се подаци налазе у Обрасцу 1.

**место \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПОНУЂАЧ**

**датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**потпис овлашћеног лица**

* **Образац се попуњава, потписује и оверава печатом само у случају подношења заједничке понуде.**

**ОБРАЗАЦ 2**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ**

Образац структуре цене са спецификацијом се састоји од „Општег описа“, који следи, и предмера радова који је из техничких разлога дат као прилог ове конкурсне документације, а нумерисан је од редног броја 1 до 13.

**ОПШТИ ОПИС**

Све одредбе ових услова имају се сматрати као саставни део сваког одељка и сваке позиције овог предрачуна.

Општи опис на почетку појединих група радова односи се на све позиције радова те групе, изузев ако у опису позиција није другачије описана.

Сви радови морају бити изведени према техничким прописима солидно и квалитетно, а материјал мора одговарати у свему предма одредбама SRPS стандарда.

Уколико материјал у појединим позицијама овог предрачуна није назначен или није довољно јасно прецизиран у погледу квалитета, извођач је дужан да употреби само првокласан материјал уз договор и сагласност надзорног органа.

Пре уношења цена понуђач је дужан да се детаљно упозна са пројектним елеборатом и локацијом објекта ради добијања релевантних података о обиму и врсти главних и припремних радова.

Сви радови обухваћени предмером морају се извести у свему по општем опису и појединачним описима из предмера, по плановима, детаљима, упутству пројектанта и надзорног органа и по важећим техничким прописима.

Сви радови обухваћени предмером предвиђени су као потпупно готови са свим потребним припремним и завршним радовима тзв. „све спремно за употребу“.

Јединичном ценом за сваки рад предвиђен овим предмером обухваћени су:

- потпупно довршење са свим предрадњама, транспортом и свим осталим операцијама;

- сав, рад, материјал, амортизација, дажбине, таксе и сви остали трошкови који се односе на овај објекат,

са свим материјалом за заптивање и причвршћивање као што су обујмице, куке, завртњи, типлови и

бушење отвора за исте;

- трошкови и таксе привремених прикључака инсталација водовода и канализације и електрике;

- све потребне покретне и непокретне радне, транспортне и помоћне скеле, са израдом и одвозом. Исто

важи и за помоћне привремене објекте и нормалан растур и отпатке материјала.;

- уношење свих података о свим завршеним радовима као и обрачунске планове, допунске скице, а за

радове који су скривени тј. који после израде нису приступни директном предмеру, мере и скице

сачинити одмах док је мерење могуће. Све мере, скице и обрачунске планове обавезно потписује

овлашћени представник инвеститора и извођача.;

- све хигијенско-техничке заштитне мере за све запослене раднике;

- потребна штемовања шлицева, пробијање отвора у зидовима и међуспратним конструкцијама, крпљење

шлицева, рупа и рабицирање шлицева;

- чишћење радног места за време извођења радова као и завршно чишћење по завршетку радова са

одвозом шута на градску депонију;

- обрачун количина радова има се извршити на начин описан у свакој позицији овог предрачуна, а

уколико то није назначено у некој позицији, примениће се начин обрачуна предвиђен за тај рад у

просечним грађевинским и занатским нормама.

**НАПОМЕНА:** Наручилац саветује понуђачима да приликом припремања понуда изврше увид у

пројектну документацију и као и да обиђу место извођења радова.

**ОБРАЗАЦ 3**

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), као овлашћено лице понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу:

**И З Ј А В У**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив и адресу понуђача), матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, понуду за јавну набавку мале вредности број 57/10-2013 чији је предмет санација постојеће спољашње и унутрашње хидрантске мреже и просторије за хидро станицу, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

**Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **ПОНУЂАЧ**

**М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**потпис овлашћеног лица**

**НАПОМЕНА:** Наручилац ће у случају постојања основане сумње у

истинитос Изјаве о независној понуди одмах

обавестити организацију надлежну за заштиту

конкуренције, у складу са чланом 27 Закона о јавним

набавкама.

**ОБРАЗАЦ 4**

У складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) а у вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности број 57/10-2013 чији је предмет санација постојеће спољашње и унутрашње хидрантске мреже и просторије за хидро станицу, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

**И З Ј А В У**

Као овлашћено лице понуђача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив понуђача) из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати седиште и адресу понуђача), матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, својим потписом на овој Изјави потврђујем да су испуњени сви обавезни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке одређени чланом 75 став 1 до 4 Закона о јавним набавкама, а који су наведени у оквиру Услова за учешће у поступку јавне набавке од редног броја 1 до 4.

Допунске услове који су одређини у оквиру Услова за учешће у поступку јавне набавке, од редног броја 5 до 8 испуњавам заједно са:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив, седиште, адресу, ПИБ и матични број подизвођача/члана групе као и редни број допунског/их услова из Услова за учешће у поступку јавне набавке који се испуњава кумулативно).

**ПОНУЂАЧ**

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**потпис овлашћеног лица**

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. П.

**НАПОМЕНА: 1.** Ову Изјаву попуњава својим подацима, потписује и оверава печатом понуђач

**2**. Уколико понуђач самостално испуњава све услове у другом ставу, на празној линији

уписује: испуњавам самостално а уколико неки од допунских услова испуњава

заједно са неким од подизвођача односно чланова групе код заједничке понуде уписује

податке који су наведени у загради у оквиру другог става.

**ОБРАЗАЦ 4а**

У складу са чланом 77 став 4 и чланом 80 став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, у даљем тексту: Закон) а у вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности број 57/10-2013 чији је предмет санација постојеће спољашње и унутрашње хидрантске мреже и просторије за хидро станицу, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

**И З Ј А В У**

Као овлашћено лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив привредног друштва/предузетника) из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати седиште и адресу привредног друштва/предузетника), матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а које је ангажовано у својству подизвођача/члана групе (заокружити) у предметној јавној набавци, својим потписом на овој Изјави потврђујем да наведено привредно друштво/предузетник испуњава све обавезне услове који су одређени чланом 75 став 1 до 4 Закона о јавним набавкама, а који су наведени у оквиру Услова за учешће у поступку јавне набавке од редног броја 1 до 4.

Допунске услове који су одређини у оквиру Услова за учешће у поступку јавне набавке, од редног броја 5 до 8 испуњавам заједно са:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив, седиште, адресу, ПИБ и матични број понуђача и редни број допунског/их услова из Услова за учешће у поступку јавне набавке који се кумулативно испуњава, а који је у претходном Обрасцу 5, у другом ставу навео понуђач).

**ПОНУЂАЧ**

**Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**потпис овлашћеног лица**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. П.**

**НАПОМЕНА:** Ову Изјаву попуњава својим подацима, потписује и оверава печатом

подизвођач или члан групе код заједничке понуде и мора бити достављена

у оквиру понуде за сваког подизвођача односно члана групе

**ОБРАЗАЦ 5**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

Трошкови прибављања средства обезбеђења за озбиљност понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 57/10-2013 чији је предмет санација постојеће спољашње и унутрашње хидрантске мреже и просторије за хидро станицу, износе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

**Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПОНУЂАЧ**

**М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**потпис овлашћеног лица**

**НАПОМЕНА:** овај Образац се попуњава, потписује и оверава печатом САМО уколико је понуђач

имао трошкове приликом прибављања средства обезбеђења за озбиљност понуде

која је тражена конкурсном документацијом. Достављање овог Обрасца није обавезно

уколико је понуђач навео да није имао трошкове приликом прибављања наведеног

средства обезбеђења.

**ОБРАЗАЦ 6**

У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), а у вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности број 57/10-2013 чији је предмет санација постојеће спољашње и унутрашње хидрантске мреже и просторије за хидро станицу, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице, дајем следећу:

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив понуђача) из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати седиште и адресу понуђача), матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у потпуности поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине. Такође, као овлашћено лице понуђача гарантујем да ћемо сносити све накнаде за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, уколико исти буду коришћени у реализацији предмета набавке.

**Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПОНУЂАЧ**

**М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**потпис овлашћеног лица**

**ОБРАЗАЦ 7**

**РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу својим потписом потврђујем да је понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив и седиште понуђача), матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у 2010., 2011. и 2012. години извршио радове који су предмет набавке, са инвеститорима који су наведени у табели која следи, и то најмање у вредности од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, укупно за све три године.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ИНВЕСТИТОР** | **2010. година**  (уписати вредност Уговора без ПДВ-а као и број закљученог Уговора) | **2011. година**  (уписати вредност Уговора без ПДВ-а као и број закљученог Уговора) | **2012. година**  (уписати вредност Уговора без ПДВ-а као и број закљученог Уговора) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **УКУПНО** |  |  |  |

**Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПОНУЂАЧ**

**М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**потпис овлашћеног лица**

**НАПОМЕНА: -** Понуђач је дужан да **у оквиру понуде** за све податке наведене у табели достави ону страну

привремене односно окончане ситуације где се види овера надзорног органа и инвеститора.

-Наручилац задржава право провере наведених података

- Наручилац гарантује тајност података који се не могу користити у друге сврхе

осим за оцењивање достављене понуде.

**ОБРАЗАЦ 8**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

(попунити, потписати и оверити печатом

према упутствима датим у оквиру

„Упутства за састављање понуде“)

**У Г О В О Р**

**О САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ СПОЉАШЊЕ И УНУТРАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ПРОСТОРИЈЕ ЗА ХИДРО СТАНИЦУ**

Закључен између:

**КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКЕ** **АКАДЕМИЈЕ**

из Београда – Земун, ул. Цара Душана бр. 196,

коју заступа декан, проф. др Горан Милошевић,

матични број: 17672355; ПИБ: 104629251, (у даљем тексту: инвеститор), с једне стране

и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

бр. текућег рачуна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке, које заступа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: извођач радова), с друге стране

(попуњава се само уколико понуђач подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

бр. текућег рачуна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке, које заступа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(члан групе понуђача или подизвођач)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

бр. текућег рачуна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке, које заступа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(члан групе понуђача или подизвођач)

**Члан 1**

Предмет Уговора је санација постојеће спољашње и унутрашње хидрантске мреже и просторије за хидро станицу, према спецификацији садржаној у оквиру Обрасца 2 конкурсне документације - образац структуре цене са техничком спецификацијом за јавну набавку број 57/10-2013, која представља саставни део овог Уговора заједно са понудом извођача радова, која је код инвеститора заведена под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (попуњава инвеститор).

**Члан 2**

Вредност свих радова који су предмет Уговора је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

**Члан 3**

Цена из члана 2 овог Уговора је фиксна и не може се мењати након потписивања Уговора.

**Члан 4**

Извођач радова се обавезује да својом радном снагом и материјалом изврши све обавезе које су предмет овог Уговора, према захтевима наручиоца који су наведени у оквиру Обрасца 2 конкурсне документације – образац структуре цене са техничком спецификацијом, као и да угради атестирану опрему и користи атестиране материјале, за шта мора достави атесте приликом техничког пријема изведених радова.

Достављање захтеваних атеста из претходног става овог члана представља услов за преосталу исплату од стране инвеститора.

**Члан 5**

Инвеститор се обавезује да изврши уплату на рачун извођача радова број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

Инвеститор се обавезује да на име аванса за извођење радова из члана 1 овог Уговора плати износ у висини од \_\_\_\_\_\_\_ % (највише 30% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом. Уписује се вредност из Обрасца понуде - Обрасца 1), што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и то у року од 8 дана од дана достављања предрачуна.

Преостала средства исплаћиваће се на основу испостављених привремених ситуација односно окончане ситуације, у року од 8 дана од овере истих од стране надзорног органа и инвеститора.

За износ аванса из става 2 овог члана извођач радова се обавезује да у моменту достављања авансног предрачуна достави инвеститору неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију са роком важности који је 30 дана дужи од датума извршења уговорене обавезе.

Извођач радова се обавезује да на испостављеним рачунима, односно привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, унесе број под којим је Уговор заведен код инвеститора.

**НАПОМЕНА:**

Уколико понуђач није захтевао исплату аванса, члан 5 ће гласити:

Инвеститор се обавезује да изврши уплату на рачун извођача радова број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке, у року од 8 дана од дана овере привремених ситуација односно окончане ситуације од стране надзорног органа и инвеститора.

Извођач радова се обавезује да на испостављеним рачунима, односно привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, унесе број под којим је Уговор заведен код инвеститора.

**Члан 6**

Извођач радова се обавезује да изврши све радове који су предмет овог Уговора у складу са техничком спецификацијом из Обрасца 2 конкурсне документације у року од \_\_\_\_\_ дана (уписати рок из Обрасца 1 који не може бити дужи од 60 календарских дана), рачунајући од дана када је извођач радова уведен у посао од стране инвеститора.

Инвеститор има обавезу да у најкраћем року омогући извођачу радова отпочињање предметних радова, осим у случају више силе или услед других објективних непредвиђених разлога, када ће се са радовима отпочети по окончању истих.

Уколико је последњи дан рока за извршење обавезе нерадни дан, изивођач радова мора извршити своју обавезу првог наредног радног дана.

Инвеститор има могућност да обустави радове због потребе организације наставе услед чега извођач радова не може тражити да се то посебно обрачунава, а које време неће ући у рок за извођење радова. Динамика рада биће уговорена између инвеститора и извођача радова у периодима који не буду нарушавали процес рада и одвијање наставе.

По извршењу радова који су предмет Уговора, од стране извођача радова и инвеститора биће потписан Записник о техничком пријему изведених радова.

**Члан 7**

Извођач радова има обаавезу да приликом закључења Уговора достави динамички план извођења радова.

**Члан 8**

Место извршења је Криминалистичко-полицијска академија у Београду - Земун, ул. Цара Душана бр. 196.

**Члан 9**

Рокови су битан елемент Уговора и морају се строго поштовати.

**Члан 10**

Извођач радова се обавезује да наручиоцу, као гаранцију за добро извршење посла у року од 10 дана од дана закључења Уговора, достави бланко, сопствену (соло) меницу и менично овлашћење за реализацију менице (менично писмо) са клаузулом „без протеста“, којим дужник овлашћује Криминалистичко-полицијску академију, ул. Цара Душана бр. 196, Београд – Земун, ПИБ: 104629251, да може реализовати достављену меницу у износу од 10 % од вредности Уговора без ПДВ-а, који износ је извођач радова дужан да искаже у номиналном износу у меничном овлашћењу и са роком важности који је најмање 30 дана дужи од дана завршетка свих радова. Уз меницу мора бити достављен картон депонованих потписа као и доказ да је меница регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Уколико је извођач радова раније добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету ове набавке, вредност у овлашћењу за реализацију менице (меничном писму) мора бити у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а, који износ је извођач радова, такође, дужан да искаже у номиналном износу у меничном овлашћењу. Такође, доставља и сву пратећу документацију која је наведена у претходном ставу.

**Члан 11**

Извођач радова се обавезује да угради атестирану опрему и користи атестиране материјале, за ште мора достави атесте приликом техничког пријема изведених радова, што је услов за преосталу исплату од стране инвеститора.

**Члан 12**

У случају непоштовања уговорних обавеза, посебно рокова, као и у случају одступања од квалитета изведених радова, коришћеног материјала и уграђене опреме у односу на понуду коју је извођач радова дао за јавну набавку 57/7-2013, инвеститор може уновчити достављено средство обезбеђења за добро извршење посла.

Уколико постоји неки од разлога из става 1 овог члана инвеститор ће најпре извршити рекламацију без одлагања.

Инвеститор ће рекламацију са образложењем упутити извођачу радова у писаној или електронској форми.

**Члан 13**

Извођач радова је дужан да утврђене недостатке отклони о свом трошку у најкраћем року, посебно имајући у виду организацију рада и природу делатности инвеститора.

Уколико извођач радова не поступи у складу са ставом 1 овог члана, као и уколико се не понаша савесно према стандардима доброг привредника, инвеститор може реализовати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и раскинути Уговор.

**Члан 14**

Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет извршених радова и уграђене опреме и материјала те је обавезан да, уколико његовом кривицом наступи штета за инвеститора или треће лице, накнади све видове штете и о свом трошку отклони сва оштећења која су настала на постојећем и околним објектима односно покретним и непокретним стварима а последица су изведених радова.

**Члан 15**

Извођач радова даје гаранцију на изведене радове од \_\_\_\_ месеца/ци (уписати податак који је наведен у Обрасцу понуде - Образац 1), за који период преузима потпуну одговорност за исправно функционисање истих и сноси евентуалне трошкове у случају евентуалних кварова (поправка, замена делова, монтажа, демонтажа, превоз и сл.).

**Члан 16**

Као гаранцију за отклањање кварова у гарантном року, извођач радова је дужан да у року од 10 дана од дана закључења Уговора, достави бланко, сопствену (соло) меницу и менично овлашћење за реализацију менице (менично писмо) са клаузулом „без протеста“, којим дужник овлашћује Криминалистичко-полицијску академију, ул. Цара Душана бр. 196, Београд – Земун, ПИБ: 104629251, да може реализовати достављену меницу у износу од 10 % од вредности Уговора без ПДВ-а, који износ је извођач радова дужан да искаже у меничном писму у номиналном износу и са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока наведеног у Обрасцу понуде (Образац 1). Уз меницу мора бити достављен картон депонованих потписа као и доказ да је меница регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Гаранција се може реализовати уколико извођач радова не отклони кварове у најкраћем року о свом трошку како је наведено у члану 14 овог Уговора.

**Члан 17**

Уговор се закључује до момента извршења уговорних обавеза.

**Члан 18**

Уговорне стране предвиђају уговорну казну за случај задоцњења у извршењу обавезе извођача радова, тако што извођач радова прихвата обавезу да инвеститору плати 5%о (пет промила) од вредности Уговора без ПДВ-а, за сваки дан задоцњења.

Укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а.

Својим потписом на овом Уговору извођач радова прихвата да приликом плаћања на име извршених радова инвеститор може извршити умањење за вредност укупног износа уговорне казне, колико иста буде изнела, у случају евентуалног задоцњења у извршењу обавезе.

Реализована уговорна казна због задоцњења не онемогућава инвеститора да реализује достављено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, уколико извођач радова и убудуће не буде испуњавао своје уговорне обавезе према правилима струке као и уколико и даље не буде поштовао уговорене рокове.

**Члан 19**

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

**Члан 20**

Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и неизвршењем преузетих обавеза једне од уговорних страна, према одредбама Закона о облигационим односима.

Уговор се сматра раскинутим по пријему писане изјаве са образложењем о разлозима за раскид Уговора.

**Члан 21**

Уговорне стране су се споразумеле да ће све евентуалне спорове настојати да реше споразумно, мирним путем.

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 22**

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај Уговор прочитале, разумеле те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Н сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 23**

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

**КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА**  **ПОНУЂАЧ**

**АКАДЕМИЈА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**м. п. проф. др Горан Милошевић** м.п. **потпис овлашћеног лица**

**д е к а н**

**МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА**

Дужник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу за озбиљност понуде, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и ОВЛАШЋУЈЕМО повериоца, Криминалистичко-полицијску академију из Београда – Земун, ул. Цара Душана бр. 196, да предату меницу може попунити на износ од 10 % од вредности понуде без ПДВ-ом, **као гаранцију за озбиљност понуде** у поступку јавне набавке ЈН бр. 57/10-2013 – санација постојеће спољашње и унутрашње хидрантске мреже и просторије за хидро станицу, што укупно износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Овлашћујемо повериоца да попуни меницу за наплату на износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а у кокрист повериоца, Криминалистичко-полицијске академије из Београда – Земун, ул. Цара Душана бр. 196.

Овлашћујемо све банке код којих имамо пословне рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за повериоца, а 1 (један) за дужника.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_